Бланк-заказ на центральный кондиционер

# Организация ___________________

# Контактное лицо _______________

## Тел / факс______________________

Дата __________________________

| N п/п |  | Состав установки | Параметры | Ед. изм. | Величина | Прим. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Вентилятор | Производительность по воздуху | м3/час |  |  |  |
|  |  |  | Давление на выходе из установки (без учета потерь в установке) | Па |  |  |  |
| 2 |  | Нагреватель I ст. | Теплоноситель: |  |  |  |  |
|  |  |  | Вода - tнач / tкон | оС |  |  |  |
|  |  |  | Пар - (температура конденсации) tконденсации | оС |  |  |  |
|  |  |  | Электричество |  |  |  |  |
|  |  |  | Параметры обрабатываемого воздуха Tнач / Tкон | оС |  |  |  |
| 3 |  | Охладитель | Теплоноситель: |  |  |  |  |
|  |  |  | Вода - tнач / tкон | оС |  |  |  |
|  |  |  | Фреон - tисп | оС |  |  |  |
|  |  |  | Параметры обрабатываемого воздуха Tнач / Tкон | оС |  |  |  |
|  |  |  | Влажность воздуха на входе | φ |  |  |  |
| 4 |  | Нагреватель II ст. | Теплоноситель: |  |  |  |  |
|  |  |  | Вода - tнач / tкон | оС |  |  |  |
|  |  |  | Пар - (температура конденсации) tконденсации | оС |  |  |  |
|  |  |  | Электричество |  |  |  |  |
|  |  |  | Параметры обрабатываемого воздуха Tнач / Tкон | оС |  |  |  |
| 5 |  | Секция | Рекуперации Да/Нет |  |  |  |  |
|  |  |  | Регенерации Да/Нет |  |  |  |  |
|  |  |  | Рециркуляции Да/Нет |  |  |  |  |
| 6 |  | Фильтр | Карманный |  |  |  |  |
|  |  |  | Класс очистки |  |  |  |  |
| 7 |  | Шумоглушитель | Длина | мм |  |  |  |
| 8 |  | Клапан | Электропривод |  |  |  |  |
|  |  |  | Ручной привод |  |  |  |  |
| 9 |  | Камера промежуточная | Длина | мм |  |  |  |
|  |  |  | Количество | шт. |  |  |  |
| 10 |  | Автоматика |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Аксессуары | Гибкие вставки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Присоединительные фланцы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования и схема установки     	_________________________________

_____________________________________________________________________________