Бланк-заказ на щит автоматики

| Организация |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| E - mail |  |

| Привод заслонки наружного воздуха 24V 220V трёхпозиционный с возвратной пружиной с предпусковым оттаиванием |  |
| --- | --- |
| Вентилятор приточный Количество фаз : 1 х 220 3 х 380 Мощность , кВт Односкоростной Количество скоростей – до 4-х: Асинхронный, с короткозамкнутым ротором (для частотного регулирования) Асинхронный с обращённым внешним ротором (для управления напряжением) Асинхронный с отводами обмотки (для переключения отводов) | Вентилятор вытяжной Количество фаз : 1 х 220 3 х 380 Мощность , кВт Односкоростной Количество скоростей – до 4-х: Асинхронный, с короткозамкнутым ротором (для частотного регулирования) Асинхронный с обращённым внешним ротором (для управления напряжением) Асинхронный с отводами обмотки (для переключения отводов) |
| Вентиляция только с нагревом | Вентиляция с нагревом и (или) охлаждением |
| Нагреватель электрический Количество фаз: 1 х 220 3 х220 3 х 380 с нейтралью без нейтрали Количество ступеней и мощность: 1- я ступень (плавно) , кВт 2- я ступень (дискретно) , кВт 3- я ступень (дискретно) , кВт 4- я ступень (дискретно) , кВт | Нагреватель электрический Одна ступень плавно, количество фаз: 1 х 220 3 х220 3 х 380 с нейтралью без нейтрали |
|  | Нагреватель жидкостный Теплоноситель вода антифриз Температура теплоносителя прямая в оС Температура теплоносителя обратная в оС (в режиме «выключено») Температура угрозы замораживания в оС Привод клапана: ~24В ~220В Управление приводом: трёхпозиционное аналоговое 0 – 10В |
| Нагреватель жидкостный Теплоноситель вода антифриз Температура теплоносителя прямая в оС Температура теплоносителя обратная в оС (в режиме «выключено») Температура угрозы замораживания в оС Привод клапана: ~24В ~220В Управление приводом: трёхпозиционное аналоговое 0 – 10В |  |
|  | Охладитель жидкостный Теплоноситель вода антифриз Температура теплоносителя прямая в оС Привод клапана: ~24В ~220В Управление приводом: трёхпозиционное аналоговое 0 – 10В |
|  | Охладитель хладоновый с собственной автоматикой (для поддержания температуры в помещении) Компрессор хладона с ЭМ клапаном и датчиками защиты по давлению |
| Дополнительные опции: Датчик загрязнения фильтра : встроенный или укомплектовать (перепада давления на фильтре) Датчик работы приточного вентилятора: встроенный или укомплектовать (перепада давления на вентиляторе) Датчик работы вытяжного вентилятора: встроенный, или укомплектовать (перепада давления на вентиляторе) Датчик перегрева электрокалорифера: встроенный, или укомплектовать Термостат угрозы замораживания: (только для водяного нагревателя) Регулировка температуры: приточного воздуха воздуха в помещении Контроллер расположен : на передней стенке шкафа внутри шкафа удалённо Дистанционное включение/ выключение: одной кнопкой с фиксацией (замкнуто – включено, разомкнуто – выключено) подачей питающего напряжения (при этом теряется поддержание температуры обратной воды в «Дежурном режиме») |  |
| Дополнительные требования: |  |